## Existing GIS
| N1 | N2 | N3 | C1 | C2 | C3 | NE1 | NE2 | NE3 | S1 | S2 | S3 | EQ | LINE | METER | ALL
DS_BusBar | 1382 | 1240 | 1262 | 2616 | 2883 | 2300 | 1092 | 1136 | 1557 | 1367 | 2011 | 1724 | 20570 |  |  | 20570 | บัสบาร์แรงดันกลาง
DS_Capacitor | 422 | 428 | 245 | 310 | 346 | 316 | 551 | 1004 | 528 | 456 | 486 | 257 | 5349 |  |  | 5349 | คาปาซิเตอร์แรงดันกลาง
DS_CircuitBreaker | 659 | 500 | 543 | 1278 | 1413 | 1029 | 550 | 530 | 651 | 551 | 654 | 586 | 8944 |  |  | 8944 | เบรคเกอร์แรงดันกลาง
DS_EserviceLine | 2440835 | 2221350 | 1523250 | 2047701 | 2242561 | 1644886 | 2808853 | 3151459 | 2570778 | 1399797 | 2060988 | 1598646 |  | 25711104 |  | 25711104 | สายไฟฟ้าแรงดันต่ำ
DS_Generator | 62 | 76 | 124 | 244 | 31 | 394 | 98 | 64 | 281 | 35 | 72 | 40 | 1521 |  |  | 1521 | ผลิตไฟฟ้าแรงดันกลาง
DS_HVBusBar | 1114 | 621 | 770 | 4383 | 4576 | 2523 | 739 | 462 | 1428 | 916 | 1076 | 630 | 19238 |  |  | 19238 | บัสบาร์แรงดันสูง
DS_HVCircuitbreaker | 205 | 107 | 147 | 611 | 747 | 341 | 137 | 104 | 227 | 150 | 179 | 116 | 3071 |  |  | 3071 | เบรคเกอร์แรงดันสูง
DS_HVConductor | 774 | 811 | 817 | 2744 | 3444 | 1703 | 671 | 693 | 929 | 340 | 1037 | 1001 |  | 14964 |  | 14964 | สายไฟฟ้าแรงดันสูง
DS_HVGenerator | 0 | 7 | 3 | 65 | 36 | 28 | 1 | 2 | 29 | 28 | 0 | 4 | 203 |  |  | 203 | ผลิตไฟฟ้าแรงดันสูง
DS_HVPrimaryMeter | 2 | 10 | 7 | 144 | 193 | 76 | 46 | 2 | 43 | 6 | 9 | 8 |  |  | 546 | 546 | มิเตอร์แรงดันสูง
DS_HVSwitch | 455 | 264 | 326 | 1666 | 2085 | 1017 | 324 | 209 | 693 | 412 | 463 | 294 | 8208 |  |  | 8208 | สวิทช์แรงดันสูง
DS_HVTransformer | 71 | 43 | 38 | 153 | 180 | 104 | 43 | 31 | 54 | 57 | 57 | 46 | 877 |  |  | 877 | หม้อแปลงแรงดันสูง
DS_MVConductor | 214991 | 183423 | 153079 | 275820 | 339299 | 245380 | 218132 | 236857 | 218585 | 170927 | 233511 | 136646 |  | 2626650 |  | 2626650 | สายไฟฟ้าแรงดันกลาง
DS_PrimaryMeter | 4196 | 2806 | 2200 | 7838 | 12421 | 7969 | 3305 | 2406 | 3784 | 3354 | 5092 | 2286 |  |  | 57657 | 57657 | มิเตอร์แรงดันสูง
DS_RECLOSER | 359 | 390 | 294 | 238 | 251 | 272 | 448 | 488 | 473 | 393 | 631 | 311 | 4548 |  |  | 4548 | รีโคลเซอร์แรงดันกลาง
DS_Switch | 13104 | 12576 | 7412 | 13815 | 12658 | 11837 | 19468 | 26729 | 16301 | 11422 | 25129 | 12927 | 183378 |  |  | 183378 | สวิทช์แรงดันกลาง
DS_Transformer | 61011 | 53734 | 46493 | 81710 | 92340 | 66039 | 62451 | 66707 | 60975 | 48107 | 70182 | 39029 | 748778 |  |  | 748778 | หม้อแปลงจำหน่าย
DS_T_Station | 63 | 47 | 41 | 99 | 123 | 81 | 47 | 38 | 52 | 40 | 42 | 40 |  |  |  | 713 | สถานีไฟฟ้าย่อย
DS_VoltageRegulator | 32 | 34 | 13 | 9 | 8 | 17 | 24 | 20 | 41 | 22 | 15 | 9 | 244 |  |  | 244 | อุปกรณ์ควบคุมแรงดัน
DS_GroupMeter | 1705 | 159 | 1022 | 2300 | 2254 | 1684 | 1395 | 1097 | 1487 | 1003 | 1207 | 1353 |  |  | 16666 | 16666 | มิเตอร์กลุ่ม
DS_LowVoltageMeter | 1994994 | 1657511 | 1261215 | 1613933 | 1759443 | 1219657 | 2169175 | 2169175 | 2092815 | 1061811 | 1681647 | 1364983 |  |  | 20046359 | 20046359 | มิเตอร์แรงดันต่ำ
[13 empty] | 1004929 | 28352718 | 20121228 | 49479588
GIS_HVMVCNL
GIS_LVCNL
AOJ
USE_ZONE

## GIS-XML
|  |  | CIMXML |  | GIS-LAYER
DS_BusBar | 0 |  |  |  | 20570 | 20570
DS_Capacitor | 1 |  | 5222 |  | 5349 | 127
DS_CircuitBreaker | 2 |  | 3 |  | 8944 | 8941
DS_EserviceLine | 3 |  | 608559 |  | 25711104 | 25102545
DS_Generator | 4 |  | 1466 |  | 1521 | 55
DS_HVBusBar | 5 |  | 18123 | HV | 19238 | 1115
DS_HVCircuitbreaker | 6 |  | 2423 | HV | 3071 | 648
DS_HVConductor | 7 |  | 13493 | HV | 14964 | 1471
DS_HVGenerator | 8 |  | 120 | HV | 203 | 83
DS_HVPrimaryMeter | 9 |  | 390 | HV | 546 | 156
DS_HVSwitch | 10 |  | 7409 | HV | 8208 | 799
DS_HVTransformer | 11 |  | 770 | HV | 877 | 107
DS_MVConductor | 12 |  | 2571906 |  | 2626650 | 54744
DS_PrimaryMeter | 13 |  | 56165 |  | 57657 | 1492
DS_RECLOSER | 14 |  | 4485 |  | 4548 | 63
DS_Switch | 15 |  | 186873 |  | 183378 | -3495
DS_Transformer | 16 |  | 603759 |  | 748778 | 145019
DS_T_Station | 18 |  |  |  | 713 | 713
DS_VoltageRegulator | 19 |  | 236 |  | 244 | 8
DS_GroupMeter | 20 |  | 15452 |  | 16666 | 1214
DS_LowVoltageMeter | 21 |  | 19571761 |  | 20046359 | 474598
|  | 0 | 23668615 |  | 49459018

## GIS-OMS
OMS-GMM |  |  |  | OMS-SCADA | OMS-CC | OMS-SAP | OMS-UTP | OMS-APP | OMS-AMI | OMS-WMW | OMS-EAM
บัสบาร์แรงดันกลาง | 20570 | BusbarSection | BusbarSection | AnalogValue | Outage | Person | CustomerAccount | UnplannedOutage | Reading | UnplannedOutage | Asset
คาปาซิเตอร์ | 5349 | ShuntCompensator | ShuntCompensator | DiscreteValue | PlannedOutage | OperationPersonRole | Meter | PlannedOutage | EndDeviceEvent | PlannedOutage | EndDeviceEvent
ผลิตไฟฟ้าแรงดันสูง | 203 | EnergySource | Breaker | SwitchingPlan | UnplannedOutage | Crew | UsagePoint | UsagePoint | UsagePoint | Crew | AssetHealthEvent
ผลิตไฟฟ้าแรงดันกลาง | 1521 | EnergySource | ACLineSegment | SwitchingAction | Crew | CrewMember | Outage | TroubleTicket | OutagePlan | UsagePoint | Outage
บัสบาร์แรงดันสูง | 19238 | BusbarSection | EnergySource | SwitchingOrder | Customer | WorkTask | TroubleTicket |  | OutageArea | TroubleTicket | OutagePlan
เบรคเกอร์แรงดันสูง | 3071 | Breaker | EnergyConsumer | SwitchingPlanRequest | CustomerAccount | WorkActivityRecord | Asset |  | Meter |  | WorkTask
เบรคเกอร์แรงดันกลาง | 8944 | Breaker | PowerTransformer | Fault | CustomerNotification | WorkAsset | Equipment |  | MeterReading
หม้อแปลงแรงดันสูง | 877 | PowerTransformer | Recloser | LineFault | AccountNotification | Vehicle | Customer
หม้อแปลงจำหน่าย | 748778 | PowerTransformer | Switch | EquipmentFault | UsagePoint | Tool | MaterialItem
อุปกรณ์ควบคุมแรงดัน | 244 | RegulatingCondEq | Substation | FailureEvent | Meter | WorkTimeSchedule
สวิทช์แรงดันสูง | 8208 | Breaker | RegulatingCondEq | EndDeviceEvent | Location
สวิทช์แรงดันกลาง | 183378 | Switch | Disconnector | OutagePlan | OutagePlan
รีโคลสเซอร์ | 4548 | Recloser | LoadBreakSwitch |  | TroubleOrder
สถานีไฟฟ้าย่อย | 713 | Substation | Terminal |  | TroubleTicket
สายไฟฟ้าแรงดันสูง | 14964 | ACLineSegment | ConnectivityNode |  | Incident
สายไฟฟ้าแรงดันกลาง | 2626650 | ACLineSegment | UsagePoint
สายไฟฟ้าแรงดันต่ำ | 25711104 | ACLineSegment | Meter
มิเตอร์แรงดันสูง | 546 | EnergyConsumer+UsagePoint+Meter | BaseVoltage
มิเตอร์ไพรมารี | 57657 | EnergyConsumer+UsagePoint+Meter | PerLengthSequenceImpedance
มิเตอร์กลุ่ม | 16666 | EnergyConsumer+UsagePoint+Meter | ServiceLocation
มิเตอร์แรงดันต่ำ | 20046359 | EnergyConsumer+UsagePoint+Meter | Feeder
|  |  |  | http://pea.co.th/cimpf/OMS_SCADA/2023# |  |  | http://pea.co.th/cimpf/OMS_UTP/2023# |  |  | http://pea.co.th/cimpf/OMS_WMW/2023#
[5 empty] | http://pea.co.th/cimpf/OMS_CC/2023# |  |  | http://pea.co.th/cimpf/OMS_APP/2023# |  |  | http://pea.co.th/cimpf/OMS_EAM/2023#
http://pea.co.th/cimpf/OMS_GMM/2023# | [5 empty] | http://pea.co.th/cimpf/OMS_SAP/2023# |  |  | http://pea.co.th/cimpf/OMS_AMI/2023#